Sicherheitsüberdruckventil DHWT-SWG-01

SICHERHEITSÜBERDRUCKVENTIL DHWT-SWG-01 für Serie Yutaki

Dieses Sicherheitsventil ist zum Anschluss an den Brauchwasserspeicher. Bei einem Druck von 7 Bar bläst das Ventil ab.

br>Bestandteile

Sicherheitsventil

Absperrventil

Durchgangsventil

Ablauf über 3/4 Zoll Anschluss

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  DHWT-SWG-01

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.