Infrarotfernbedienung PC-LH3B

Infrarotfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) für RPK xxx FSN3M, RCI xxxx FSN3(Ek) & RPC xxx FSN3

Eigenschaften:

- Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Restzeitanzeige für ON/OFF Timer

Einstellmöglichkeiten:

- Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlung, Heizen nur bei Wärmepumpengeräte, Entfeuchtung, sowie 4 Ventilatorstufen, die Stellung der Luftleitlamellen und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten).

- Testlauf

Mögliche Empfängermodule (Nicht im Standardlieferumfang enthalten):

- PC-ALHP1

- PC ALH3

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-LH3B

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.