Infrarotfernbedienungsmodul SPX-RCK2

SPX-RCK2 Optionale IR Fernbedienung mit Empfängermodul für die Kanalgeräte RAD-18 bis 50NH7A bzw. RAD-50 bis 70DH7A mit 4 Lüfterstufen.

Der Empfänger hat eine Kabellänge von 2m und kann bei Bedarf auch verlängert werden. Über einen Einbaurahmen mit Abdeckgehäuse, kann der Empfänger auch in eine Zwischendecke eingebaut werden.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- IR Empfänger mit Einbaurahmen und Abdeckgehäuse

- Notbetrieb-Schalter, Betriebs- und Timer LED

- Bestätigung des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung

- Anzeige des Fehlercodes über Blinkintervalle

- 2m Verbindungsleitung

Funktionen IR Fernbedienung

- Sollwerteingage

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Lüfterstufen: Groß / Mittel / Klein / sehr Klein / Automatik

- 24 Stunden Timer / Sleep Timer

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-RCK2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.